SECTION D: Final Test Data for Serialized Parts

Equipment Used:    Source   {{ source }}      Detector   {{ detector }}

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Expected |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date | Item | Wavelength | SN | I. L. | Depth | Width | Ripple | Temp. | Depth | Width | P/F | Init |
| {%tr for r in rows %} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {{ r.date }} |  | {{ r.wavelength }} | {{ r.serial }} | {{ r.loss }} | {{ r.depth }} | {{ r.width }} | {{ r.ripple }} | {{ r.temperature }} |  |  |  |  |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SECTION E: Final Inspection:

Init. 	Date

Connectors Clean (per IPC-A-640 Table 8.1) 		_____	________

Visual Inspection: no exposed aluminum, cracks	_____	________